## Table 1
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 8 декабря 2022 года № 960/22
ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПРИСОЕДИНЕНИЕМ)
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НИЖНИЙ НОВГОРОД"
Наименование газораспредели- тельной сети | Точка входа в газораспредели- тельную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределтельной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Сеть газораспределения ГРС - Ардатов | ГРС - Ардатов | Проектируемые, строящиеся, реконструируемые или построенные, но не подключенные к сетям газораспределения объекты капитального строительства. | Выполнение заявителем и исполнителем технических условий включая: - разработку исполнителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении; - прохождение экспертизы проектной документации (в случаях предусмотренных законодательством); - разработка заявителем проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным договором о подключении (в случаях предусмотренных законодательством); - выполнение комплекса строительно-монтажных работ; - мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий; - осуществление исполнителем фактического присоединения объектов капитального строительства заявителя к сети газораспределения (врезка) с осуществлением пуска газа в газоиспользующее оборудование заявителя. | а) направление заявителем на имя единого оператора газификации или регионального оператора газификации заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 1 Правил подключения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547; б) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения по типовой форме согласно приложению N 2, Правил подключения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547, (далее - договор о подключении) с приложением технических условий , являющихся неотъемлемой частью договора о подключении; в) выполнение заявителем и исполнителем условий договора о подключении; г) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) по типовой форме согласно приложению N 3 Правил подключения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон по типовой форме согласно приложению N 4 Правил подключения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 | Проверка готовности ИТД сетей газораспределения и газопотребления (проверка выполнения ТУ и готовности газоиспользующего оборудования к подключению). Осмотр присоединяемого газопровода, отключающих устройств, места присоединения. Подготовительные работы для фактического присоединения объекта к газораспределительной сети. Подготовка узла присоединения. Подготовка инструментов, материалов, приборов. Оформление наряда-допуска на выполнение по техничеческому присоединению (врезке) вновь построенного газопровода к распределительной сети. Оформление акта-наряда на ввод в эксплуатацию сети газопотребления и пуск газа. Контрольная опрессовка объекта. Выполнение работ по техническому присоединению объекта . Пуск газа. Пломбировка и проверка технического состояния прибора учета газа. Выполнение пусконаладочных работ. | Ввод в эксплуатацию законченных строительством газопроводов: - разработка плана организации работ (по необходимости), схемы узла присоединения; - подготовка монтажного узла присоединения; - подготовка инструмента, механизмов, приспособлений, материалов, приборов, транспортных средств; - внешний осмотр присоединяемого газопровода и места врезки; - отключение средств ЭХЗ на действующем и присоединяемом стальном газопроводе; - установка продувочных свечей и манометров (при необходимости) на присоединяемом газопроводе; - установка заглушки на запорной арматуре присоединяемого газопровода- ввода; - контрольная опрессовка воздухом присоединяемого газопровода; - врезка вновь построенного газопровода; - пуск газопровода путём продувки газом; - выполнение (при необходимости) пусконаладочных работ; - восстановление режимов давления газа в действующем газопроводе; - включение и регулирование режимов работы средств ЭХЗ на действующем и вводимом в эксплуатацию стальном подземном газопроводе; - проверка герметичности сварного соединения , в месте врезки газопровода; - проверка сварного соединения методом неразрушающего контроля; - изоляция места врезки стального подземного газопровода с проверкой качества изоляционного покрытия. Ввод в эксплуатацию законченных строительством сетей газопотребления: - проведения контрольной опрессовки газопроводов зданий с подключенным газоиспользующим оборудованием; - технологического присоединения газопроводов зданий к газопроводу-вводу; - проведения продувки газом для вытеснения воздуха; - проверка герметичности разъемных соединений газопроводов и газоиспользующего оборудования; - проверка параметров давления газа, подаваемого к газоиспользующему оборудованию; - проверка наличия тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; - розжиг горелок и регулировка процесса сжигания газа; - проверка работы автоматики безопасности газоиспользующего оборудования. Окончание работ по вводу в эксплуатацию сети газопотребления оформляется актоми, заверенными подписями представителей ГРО (эксплуатационной организации) и заказчика строительства объекта газификации. | Оповещение исполнителем потребителей газораспределительной сети об отключении подачи газа или изменении режима работы сети газораспределения (при необходимости). Заключение договоров поставки газа, на техническое обслуживание ВДГО/ВКГО в соответствии с нормами законодательства РФ. | Согласовать с действующими потребителями дату и время начала и окончания работ по техническому присоединению, связанных с изменением режима работы (и, или отключеню) сети газораспределения. Согласовать с РГК дату и время начала и окончания работ по техническому присоединению, с указанием потребителей режим газопотребления которых будет изменён (и, или прекращён) на период производства работ. Оповестить потребителей газораспределительной сети о времени и продолжительности отключения подачи газа или изменении режима работы сети газораспределения. Направление заявителем пакета документов в РГК и специализированную организацию для заключения договоров соответсвенно поставки газа и технического обслуживания.
Сеть газораспределения ГРС - Арзамас АМЗ | ГРС - Арзамас АМЗ
Сеть газораспределения ГРС - Арзинка | ГРС - Арзинка
Сеть газораспределения ГРС - Б.Бодино | ГРС - Б.Болдино
Сеть газораспределения ГРС - Балахна | ГРС - Балахна
Сеть газораспределения ГРС - Балахнинская | ГРС - Балахнинская
Сеть газораспределения ГРС - Белавка | ГРС - Белавка
Сеть газораспределения ГРС - Березовая Пойма | ГРС - Березовая Пойма
Сеть газораспределения ГРС - Березовский | ГРС - Березовский
Сеть газораспределения ГРС - Берсениха | ГРС - Берсениха
Сеть газораспределения ГРС - Богородск | ГРС - Богородск
Сеть газораспределения ГРС - Боковая | ГРС - Боковая
Сеть газораспределения ГРС - Бриляково | ГРС - Бриляково
Сеть газораспределения ГРС - Вад | ГРС - Вад
Сеть газораспределения ГРС - Варганы | ГРС - Варганы
Сеть газораспределения ГРС - Вача | ГРС - Вача
Сеть газораспределения ГРС - Арзамас АМЗ | ГРС - Вершилово
Сеть газораспределения ГРС - Власть Советов | ГРС - Власть Советов
Сеть газораспределения ГРС - Вознесенское | ГРС - Вознесенское
Сеть газораспределения ГРС - Володарск-1 | ГРС - Володарск-1
Сеть газораспределения ГРС - Володарск-2 | ГРС - Володарск-2
Сеть газораспределения ГРС - Волчиха | ГРС - Волчиха
Сеть газораспределения ГРС - Воротынец | ГРС - Воротынец
Сеть газораспределения ГРС - Ворсма | ГРС - Ворсма
Сеть газораспределения ГРС - Воскресенское | ГРС - Воскресенское
Сеть газораспределения ГРС - Выкса | ГРС - Выкса
Сеть газораспределения ГРС - Выкса-2 | ГРС - Выкса-2
Сеть газораспределения ГРС - Вязовка | ГРС - Вязовка
Сеть газораспределения ГРС - Гагино | ГРС - Гагино
Сеть газораспределения ГРС - Городец | ГРС - Городец
Сеть газораспределения ГРС - Горький - 2 | ГРС - Горький - 2
Сеть газораспределения ГРС - Горький - 3 | ГРС - Горький - 3
Сеть газораспределения ГРС - Гремячево | ГРС - Гремячево
Сеть газораспределения ГРС - Дзержинск - 1 | ГРС - Дзержинск - 1
Сеть газораспределения ГРС - Дзержинск - 2 | ГРС - Дзержинск - 2
Сеть газораспределения ГРС - Дивеево | ГРС - Дивеево
Сеть газораспределения ГРС - Заводь | ГРС - Заводь
Сеть газораспределения ГРС - Заволжье | ГРС - Заволжье
Сеть газораспределения ГРС - Запрудновский | ГРС - Запрудновский
Сеть газораспределения ГРС - Зарубино | ГРС - Зарубино
Сеть газораспределения ГРС - Ильиногорск | ГРС - Ильиногорск
Сеть газораспределения ГРС - Казаково | ГРС - Казаково
Сеть газораспределения ГРС - Княгинино | ГРС - Княгинино
Сеть газораспределения ГРС - Ковернино | ГРС - Ковернино
Сеть газораспределения ГРС - Коробково | ГРС - Коробково
Сеть газораспределения ГРС - Кочкурово-1 | ГРС - Кочкурово-1
Сеть газораспределения ГРС - Красные баки | ГРС - Красные баки
Сеть газораспределения ГРС - Кременки | ГРС - Кременки
Сеть газораспределения ГРС - Кремницкое | ГРС - Кремницкое
Сеть газораспределения ГРС - Криуши | ГРС - Криуши
Сеть газораспределения ГРС - КС Лысково | ГРС - КС Лысково
Сеть газораспределения ГРС - КС Пильнинская | ГРС - КС Пильнинская
Сеть газораспределения ГРС - Кудьма | ГРС - Кудьма
Сеть газораспределения ГРС - Кузьмин Усад | ГРС - Кузьмин-Усад
Сеть газораспределения ГРС - Арзамас АМЗ | ГРС - Кулебаки
Сеть газораспределения ГРС - КЦ Центр - 2 Починковское | ГРС - КЦ Центр - 2 Починковское
Сеть газораспределения ГРС - КЦ Центр - 2 Сеченовское | ГРС - КЦ Центр - 2 Сеченовское
Сеть газораспределения ГРС - Летнево | ГРС - Летнево
Сеть газораспределения ГРС - Линда | ГРС - Линда
Сеть газораспределения ГРС - Лукоянов | ГРС - Лукоянов
Сеть газораспределения ГРС - Лысково | ГРС - Лысково
Сеть газораспределения ГРС - М.Макателем | ГРС - М.Макателем
Сеть газораспределения ГРС - Мурзицы | ГРС - Мурзицы
Сеть газораспределения ГРС - Мухтолово | ГРС - Мухтолово
Сеть газораспределения ГРС - Навашино | ГРС - Навашино
Сеть газораспределения ГРС - Наруксово | ГРС - Наруксово
Сеть газораспределения ГРС - Нарышкино | ГРС - Нарышкино
Сеть газораспределения ГРС - Нива | ГРС - Нива
Сеть газораспределения ГРС - Нижегородец | ГРС - Нижегородец
Сеть газораспределения ГРС - Новогорьковская ТЭЦ | ГРС - Новогорьковская ТЭЦ
Сеть газораспределения ГРС - Павлово | ГРС - Павлово
Сеть газораспределения ГРС - Первомайск | ГРС - Первомайск
Сеть газораспределения ГРС - Перевоз | ГРС - Перевоз
Сеть газораспределения ГРС - Петровка | ГРС - Петровка
Сеть газораспределения ГРС - Петряксы | ГРС - Петряксы
Сеть газораспределения ГРС - Пешелань | ГРС - Пешелань
Сеть газораспределения ГРС - Пица | ГРС - Пица
Сеть газораспределения ГРС - Подлесовская | ГРС - Подлесовская
Сеть газораспределения ГРС - Починки | ГРС - Починки
Сеть газораспределения ГРС - Поя | ГРС - Поя
Сеть газораспределения ГРС - Пурех | ГРС - Пурех
Сеть газораспределения ГРС - Ройка | ГРС - Ройка
Сеть газораспределения ГРС - Саваслейка | ГРС - Саваслейка
Сеть газораспределения ГРС - Саконы | ГРС - Саконы
Сеть газораспределения ГРС - Семенов | ГРС - Семенов
Сеть газораспределения ГРС - Сергач | ГРС - Сергач
Сеть газораспределения ГРС - Симбухово | ГРС - Симбухово
Сеть газораспределения ГРС - Смолино | ГРС - Смолино
Сеть газораспределения ГРС - Сокольское | ГРС - Сокольское
Сеть газораспределения ГРС - Тилинино | ГРС - Тилинино
Сеть газораспределения ГРС - Тольский Майдан | ГРС - Тольский Майдан
Сеть газораспределения ГРС - Умай | ГРС - Умай
Сеть газораспределения ГРС - Уразовка | ГРС - Уразовка
Сеть газораспределения ГРС - Урень | ГРС - Урень
Сеть газораспределения ГРС - Чкаловск | ГРС - Чкаловск
Сеть газораспределения ГРС - Чугуны | ГРС - Чугуны
Сеть газораспределения ГРС - Шатки | ГРС - Шатки
Сеть газораспределения ГРС - Юганец | ГРС - Юганец